## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за ноябрь 2025
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2115А Т-2 | Установка У/У | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 10:48 | П | 1.8 | 22 | 17 | 76.9
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-507 РУ-0,4 кВ ф.3 | Текущий ремонт | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 11:00 | П | 2 | 34 | 34 | 85
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1826А РУ-0,4 кВ ф.16 | Текущий ремонт | 2025-11-10 09:30 | 2025-11-10 11:30 | П | 2 | 109 | 107 | 483.3
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-СМУ-3 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 11:30 | П | 1.5 | 10 | 8 | 246
5 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Пруды" | Текущий ремонт | 2025-11-12 08:16 | 2025-11-12 14:17 | П | 6.0167 | 5 | 4 | 389
6 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2455А, КТП-2456А, КТП-2457А | Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 12:55 | П | 4.4167 | 66 | 66 | 2.84
7 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2060А Ф-4 | заявка от ООО ПавловоЖилСервис" №673 от 11.11.2025г. | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:25 | П | 0.41667 | 15 | 11 | 37.07
8 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2422А | Замена У/У | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | П | 1 | 13 | 13 | 6.29
9 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1826А РУ-0,4 кВ ф.13 | Текущий ремонт | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 11:00 | П | 1 | 110 | 110 | 490.5
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1229 РУ-0,4 кВ ф.2 | Текущий ремонт | 2025-11-19 09:10 | 2025-11-19 11:40 | П | 2.5 | 1 | 1 | 41.1
11 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2455А, КТП-2456А, КТП-2457А | Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 12:20 | П | 3.3333 | 66 | 66 | 2.84
12 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2155А Ф-16 | заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Вачский район электрических сетей филиала «Нижновэнерго»" № б/н от 21.11.2025г. | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 12:33 | П | 1.55 | 46 | 46 | 52.37
13 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1229 РУ-0,4 кВ ф.2 | Текущий ремонт | 2025-11-26 09:10 | 2025-11-26 10:40 | П | 1.5 | 1 | 1 | 41.1
14 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-АБЗ 2 секция РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-11-27 09:10 | 2025-11-27 11:10 | П | 2 | 5 | 4 | 88.8
Итого | [6 empty] | 31.0333 | 503 | 488 | 2043.11
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь