**Информация о техническом состоянии сетей.**

**за 2024 год в сетях ООО «Павловоэнерго»**

Произошло 24 инцидентов в электрических сетях по следующим основным причинам:

1. От воздействия стихийных явлений;
2. Неудовлетворительное состояние принятых бесхозных сетей;

Мероприятия по устранению причин инцидентов:

* 1. Увеличение объёмов на ремонтные работы сетей и подстанций;
  2. Реализация программы по ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2025-2029 годы;
  3. Проведение дополнительных обследований оборудования с целью выявления и профилактики возможных повреждений.

За 2024 год ООО «Павловоэнерго» недопоставило потребителям электроэнерги в объёме 8473,24 кВт.

Зам. главного инженера

Карев А.В.