Информация о техническом состоянии сетей.

за 2025 год в сетях ООО «Павловоэнерго»

Произошло 20 инцидентов в электрических сетях по следующим основным причинам:

- От воздействия стихийных явлений;

- Неудовлетворительное состояние принятых бесхозных сетей;

Мероприятия по устранению причин инцидентов:

  - Увеличение объёмов на ремонтные работы сетей и подстанций;

  - Реализация программы по ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2025-2029 годы;

  - Проведение дополнительных обследований оборудования с целью выявления и профилактики возможных повреждений.

За 2025 год ООО «Павловоэнерго» недопоставило потребителям электроэнерги в объёме 10 498,47 кВт.

Зам. главного инженера

Карев А.В.