## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 1 квартал 2026год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 Сухобезводное-Пруды | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | нет | 2026-01-26 15:00 | 2026-01-26 15:06 | В | 0.1 | 19 | 8 | 1883.23
2 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ 3520 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | нет | 2026-01-27 05:40 | 2026-01-27 07:22 | В | 1.7 | 14 | 4 | 1285
3 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 Сухобезводное-Пруды | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | нет | 2026-01-29 03:45 | 2026-01-29 09:27 | В | 5.7 | 21 | 8 | 2152.3
4 | ООО "Павловоэнерго" | РП-27А; ЗТП-2147А(Все ЛЭП ТП) | Отключение оборудования в смежной электрической сети | нет | 2026-02-10 18:35 | 2026-02-10 22:15 | В | 3.6667 | 23 | 23 | 423.8
5 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-546 2СШ |  | нет | 2026-02-11 08:55 | 2026-02-11 08:55 | В | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП 795I, ТП 920I |  | нет | 2026-03-14 08:01 | 2026-03-14 08:01 | В | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1222,ТП-1226,ТП-684,ТП-980, ТП-1229 | отключение Л-610 ПС "Федяково" ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | нет | 13.55.2026.03.16 | 19.45.2026.03.16 | В | 5.833 | 470 | 460 | 690
ИТОГО | [7 empty] | 16.9997 | 547 | 503 | 6434.33
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь