## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 2 квартал 2025год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2173А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом прцессе | ТП 6 (6.3) кВ ЗТП-2173А(Все ЛЭП ТП) | 2025-04-09 09:05 | 2025-04-09 18:40 | В | 9.5833 | 38 | 38 | 42.4
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП 795 II, ТП 920 II |  | ТП 10 (10.5) кВ ТП 795 II, ТП 920 II | 2025-05-07 09:03 | 2025-05-07 09:03 | В | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Павловоэнерго" | ф.609 ПС "Восточная" |  | ТП 6 (6.3) кВ ТП-562, ТП-560, ТП-569(Все ЛЭП ТП) | 2025-05-10 10:10 | 2025-05-10 10:10 | В | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ 110кВ Митино отпайка на ПС Янтарь |  | ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Митино отпайка на ПС Янтарь 1СШ | 2025-06-09 09:15 | 2025-06-09 09:15 | В | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ООО "Павловоэнерго" | ф.616 ПС Мыза |  | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1 2СШ, ТП-1098, ТП-4 | 2025-06-24 20:35 | 2025-06-24 22:43 | В | 2.1333 | 34 | 34 | 263.4
ИТОГО | [7 empty] | 11.7167 | 72 | 72 | 305.8
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь