## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 2 квартал 2026год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ПС 110/6 кВ "Новая" Т1 | повреждение в смежной электрической сети | нет | 2026-04-02 03:05 | 2026-04-02 03:15 | В | 0.16667 | 291 | 272 | 1241.58
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП2110А, ТП2119А (все ЛЭП ТП) | повреждение в смежной электрической сети | нет | 2026-04-03 11:00 | 2026-04-03 11:14 | В | 0.23333 | 34 | 22 | 275.564
3 | ООО "Павловоэнерго" | ПС 110/6 кВ "Литвиново" | воздействия погодных явлений | опорный изолятор | 2026-04-06 06:12 | 2026-04-06 06:31 | В | 0.31667 | 1 | 1 | 1300
4 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ 110кВ Ольгино отпайка на ПС "Янтарь" | повреждение в смежной электрической сети | нет | 2026-04-07 10:05 | 2026-04-07 10:05 | В | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1166А,ТП-1220, ТП-ВОС-1 | отключение ф. 638 ПС "Кудьма" | нет | 2026-04-09 14:02 | 2026-04-09 15:05 | В | 1.05 | 3 | 3 | 314.8
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795; ТП-920 (ТП920) |  | нет | 2026-04-10 14:34 | 2026-04-10 17:15 | В | 2.6833 | 1 | 1 | 1278
|  | ТП-795; ТП-920 (ТП795) |  | нет | 2026-04-10 14:34 | 2026-04-10 23:15 | В | 8.6833
7 | ООО "Павловоэнерго" | КЛ 601; КЛ 623 (КЛ 601) | прочие воздействия | нет | 2026-04-19 18:00 | 2026-04-19 21:20 |  | 3.3333 | 1 | 1 | 344.9
|  | КЛ 601; КЛ 623 (КЛ 623) | прочие воздействия | нет | 2026-04-19 18:00 | 2026-04-20 12:12 |  | 18.2
8 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795; ТП-920 |  | нет | 2026-05-08 17:36 | 2026-05-08 17:36 | В | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795I; ТП-920I |  | нет | 2026-05-15 06:26 | 2026-05-15 06:26 | В | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795; ТП-920 (ТП920) |  | нет | 2026-05-20 07:04 | 2026-05-20 10:26 |  | 3.3667 | 4 | 4 | 51.5
|  | ТП-795; ТП-920 (ТП795) |  | нет | 2026-05-20 07:04 | 2026-05-21 00:07 |  | 17.05 |  |  | 139.46
11 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП 8А | отключение оборудования в смежной электрической сети | нет | 2026-06-06 16:40 | 2026-06-07 11:50 | В | 19.1667 | 40 | 26 | 884.26
12 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-101А, ТП-102, ТП-102А, ТП-1228 | отключение Л-1012 ПС "Афонинская" | нет | 2026-06-09 09:20 | 2026-06-09 11:45 | В | 2.4167 | 78 | 56 | 634.32
13 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795 I; ТП-920 II |  | нет | 2026-06-11 00:56 | 2026-06-11 00:56 | В | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560, ТП-562, ТП-570 | отключение Л-609 ПС "Восточная" ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | нет | 2026-06-18 16:20 | 2026-06-18 20:00 | В | 3.6667 | 36 | 35 | 210
ИТОГО | [7 empty] | 80.3333 | 489 | 421 | 6674.384
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь