## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 3 квартал 2024год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-344 1 СШ | Отключение в смежной сетевой | ТП-344 1 СШ | 2024-07-30 11:01 | 2024-07-30 11:01 | В | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП 594 | Отключение в смежной сетевой | ТП-594 | 2024-08-13 16:12 | 2024-08-13 21:25 | В | 5.22 | 89 | 88 | 18.7
3 | ООО "Павловоэнерго" | ПС 110/10 Янтарь ф.1010, 1042 | Повреждение у потребителей | КЛ 10 (10.5) кВ ПС 110/10 Янтарь ф.1010, 1042 ООО "Пифагор-7" | 2024-08-28 08:45 | 2024-08-29 20:10 | В | 35.42 | 2 | 2 | 76.13
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-344 I СШ |  | ТП 6 (6.3) кВ ТП-344 I СШ | 2024-09-09 09:57 | 2024-09-09 09:57 | В | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП 795I, ТП 920I |  | ТП 10 (10.5) кВ ТП 795I, ТП 920I | 2024-09-19 00:35 | 2024-09-19 00:35 | В | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-1826А | Отключение в смежной сетевой | ЗТП-1826А | 2024-09-27 13:40 | 2024-09-27 19:30 | В | 5.83 | 214 | 214 | 335
ИТОГО | [7 empty] | 46.47 | 305 | 304 | 429.83
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь