## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 3 квартал 2025год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ф.616 ПС Мыза | Отключение (повреждение) в смежной сетевой | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1 2СШ, ТП-1098, ТП-4 | 2025-07-11 14:08 | 2025-07-11 14:30 | В | 0.36667 | 34 | 34 | 258
2 | ООО "Павловоэнерго" | ф.616 ПС Мыза | Отключение (повреждение) в смежной сетевой | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1 2СШ, ТП-1098, ТП-4 | 2025-07-14 04:06 | 2025-07-14 04:49 | В | 0.71667 | 34 | 34 | 258
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-573 2СШ | Отключение (повреждение) в смежной сетевой | ТП 6 (6.3) кВ ТП-573 2СШ | 2025-07-31 04:15 | 2025-07-31 04:15 | В | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1 1СШ |  | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1 1СШ(Все ЛЭП ТП) | 2025-08-01 02:06 | 2025-08-01 03:23 | В | 1.2833 | 13 | 13 | 309
5 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ 110кВ Митино отпайка на ПС Янтарь | Отключение (повреждение) в смежной сетевой | ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Митино отпайка на ПС Янтарь | 2025-08-04 17:26 | 2025-08-04 17:26 | В | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ООО "Павловоэнерго" | ПС "Янтарь", Т-1, 1 СШ 10 кВ |  | ПС 110 кВ ПС "Янтарь", Т-1, 1 СШ 10 кВ | 2025-08-07 11:48 | 2025-08-07 20:00 | В | 8.2 | 18 | 19 | 2915
7 | ООО "Павловоэнерго" | ЛЭП 602 ПС ПАЗ | Отключение (повреждение) в смежной сетевой | ТП 6 (6.3) кВ ЗТП-2110А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ЗТП-2119А(Все ЛЭП ТП) | 2025-08-26 11:49 | 2025-08-26 17:30 | В | 5.6833 | 32 | 21 | 329.31
8 | ООО "Павловоэнерго" | ПС 110/6 кВ "Новая" | Отключение (повреждение) в смежной сетевой | ПС 110 кВ ПС "Новая" Т1 | 2025-09-11 14:47 | 2025-09-11 15:34 | В | 0.78333 | 406 | 305 | 4125
9 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ 110кВ Митино отпайка на ПС Янтарь | Отключение (повреждение) в смежной сетевой | ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Митино отпайка на ПС Янтарь 1СШ Т1 | 2025-09-24 11:50 | 2025-09-24 11:59 | В | 0.15 | 18 | 18 | 1038
ИТОГО | [7 empty] | 17.1833 | 555 | 444 | 9232.31
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь