## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 3 квартал 2026год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795 I; ТП-920 I |  | нет | 2026-07-10 12:12 | 2026-07-10 12:12 | В | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "Павловоэнерго" | ПС 35/6 "ПОМЗ" | отключение оборудования в смежной электрической сети | нет | 2026-08-07 22:40 | 2026-08-08 00:55 | В | 2.25 | 601 | 639 | 1985.8
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795 I; ТП-920 I |  | нет | 2026-07-10 12:12 | 2026-07-10 12:12 | В | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ 110кВ Ольгино отпайка на ПС Янтарь (на ПС Янтарь успешно отработал АВР 10кВ) | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | нет | 2026-09-27 03:40 | 2026-09-27 16:12 | В | 12.5333 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [7 empty] | 14.7833 | 601 | 639 | 1985.8
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь