## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 4 квартал 2024год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | КЛ 10 (10.5) кВ Л-1012 ПС"Афонинская";ТП 10 (10.5) кВ ТП-101А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-102;ТП 10 (10.5) кВ ТП-102А;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1228 | Отключение в смежной сетевой | КЛ 10 (10.5) кВ Л-1012 ПС"Афонинская";ТП 10 (10.5) кВ ТП-101А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-102;ТП 10 (10.5) кВ ТП-102А;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1228 | 2024-10-24 08:45 | 2024-10-24 11:45 | В | 3 | 55 | 55 | 121.6
2 | ООО "Павловоэнерго" | ПС 110/6 кВ "Литвиново" | Отключение в смежной сетевой | ПС 110/6 кВ "Литвиново" | 2024-11-21 11:45 | 2024-11-21 18:30 | В | 6.75 | 1 | 1 | 1227.9
3 | ООО "Павловоэнерго" | ПС "Янтарь", ф1024 |  | ПС "Янтарь", ф1024 | 2024-12-26 15:58 | 2024-12-26 17:38 | В | 1.6667 | 12 | 12 | 170.66
ИТОГО | [7 empty] | 11.4167 | 68 | 68 | 1520.16
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь