## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за декабрь 2025
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Пруды" | Заявка №137 от 28.11.2025 ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго» | 2025-12-04 08:59 | 2025-12-04 13:33 | П | 4.5667 | 5 | 4 | 389
2 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2455А, КТП-2456А, КТП-2457А | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛИ-6кВ | 2025-12-10 09:45 | 2025-12-10 10:50 | П | 1.0833 | 67 | 67 | 2.8
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Уведомление о оперативных переключениях Л-608 ПС "Федяково"от ООО "НПЭК" (АО "ВВЭК") | 2025-12-10 22:00 | 2025-12-10 22:30 | П | 0.5 | 22 | 22 | 38.8
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Уведомление о оперативных переключениях Л-608 ПС "Федяково"от ООО "НПЭК" (АО "ВВЭК") | 2025-12-11 22:00 | 2025-12-11 22:30 | П | 0.5 | 22 | 22 | 38.8
5 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2310А Ф-3 | Установка У/У | 2025-12-12 08:50 | 2025-12-12 10:00 | П | 1.1667 | 18 | 18 | 0.7
6 | ООО "Павловоэнерго" | СВ-35 на ПС "Пруды" | Ремонтные работы | 2025-12-23 09:15 | 2025-12-23 09:19 | П | 0.066667 | 25 | 9 | 1285
7 | ООО "Павловоэнерго" | СВ-35 на ПС "Пруды" | Ремонтные работы | 2025-12-23 10:41 | 2025-12-23 10:45 | П | 0.066667 | 25 | 9 | 1285
8 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2110А Т-2 | Установка ВА-0,4кВ | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:50 | П | 0.83333 | 6 | 6 | 67
Итого | [6 empty] | 8.7833 | 190 | 157 | 3107.1
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь