Проект

ВНИМАНИЕ!

Проект договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме. Условия проекта договора являются неизменными. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору, в том числе исключить из текста договора положения, связанные с НДС, в случае выбора в качестве победителя закупки участника, применяющего упрощенный режим налогообложения. В случае, если стороны не придут к соглашению в отношении этих изменений, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящем извещении.

Участник Запроса котировок должен представить локально - сметный расчет как приложение к проекту договора (если это предусмотрено условиями проекта договора) в составе заявке на бумажном носителе и  электронную копию на CD или «флэш карте» .

ДОГОВОР № 14-зк/25

г. Павлово							____________________г.

ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орловой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава,

и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ____________, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается с Подрядчиком, как с победителем в проведении запроса котировок № 14-зк/25 от 26.03.2025г.

1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену, определенную в разделе 3 настоящего договора.

1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств сторонние организации (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком (приложения № 3 к настоящему договору) и предоставлением информация не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком (приложения № 4 к настоящему договору).

1.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, Стороны определяют порядок их проведения, объем и стоимость в дополнительном соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Объем и содержание работ, обеспечение их выполнения

  - Подрядчик обязан осуществить по настоящему договору работы по замене вводов 6кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2 п/с «Новая» по адресу: Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Коммунистическая, 78, ПС «Новая» (территория ОАО «Гидроагрегат»), согласно Технического задания (приложения № 1 к настоящему договору).

2.2. Работы должны осуществляться в установленные сроки:

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2025г.

2.3. В случае, если в процессе работ будут выявлены неисправности или дефекты в оборудовании с надлежавшей его заменой, оплата Заказчиком за данное оборудование будет производиться по отдельной спецификации.

- Оплата выполненных работ

  - Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локально - сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет: _______включая НДС.

3.1.1 Стоимость работ определяется исходя из заранее согласованных Заказчиком и фактически выполненных Подрядчиком работ на основании акта выполненных работ за отчетный месяц.

3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости товара, работ (услуг) в течение 180 (Сто восемьдесят) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), представленной счет-фактуре и счета.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

3.4.  Стороны договорились, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.

- Сдача и приемка работ

4.1. По окончании Работ (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), вместе с комплектом исполнительной или иной предусмотренной законом документации (актами на скрытые работы, исполнительными схемами, протоколами испытаний, отчетно-сварочной документацией и др.). При предоставлении всех вышеуказанных документов Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней произвести приемку выполненных Работ и подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), либо представить мотивированные возражения.

4.2. Перед подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчик должен осмотреть результат Работ. При обнаружении им явных недостатков в результате Работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в акте.

4.3. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком при производстве Работ и отраженных в двухстороннем акте, производится Подрядчиком за его счет в дополнительно согласованные Сторонами сроки. После устранения недостатков процедуры приемки выполненных Работ, предусмотренные Договором, возобновляются.

- Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств

5.1. За нарушение сроков платежа, установленных настоящим пунктом Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ, установленных договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

5.3. Датой начала начисления и расчёта штрафов и пеней, предусмотренных данных договором за нарушение обязательств, считается дата получения Стороной, нарушившей обязательство, обоснованной письменной претензии от другой Стороны.

- Иные права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнении (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик устанавливает на выполняемые по настоящему договору работы гарантийный срок продолжительностью 1 год с момента сдачи работ Заказчику.

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутриобъектового режима, правил ТБ, пожарной и электробезопасности, установленных на объектах заказчика, в соответствие с Российским законодательством

- Заключительные положения

7.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами теряют силу. Все изменения, дополнения и приложения к этому договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или согласованы путем обмена телеграммами, факсимильным сообщением или в ином порядке, установленным настоящим договором.

7.2. При изменении платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны известить об этом друг друга  письменно, не позднее трех дней с момента изменения.

- 7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  по настоящему договору, если оно явилось следствием  форс-мажорных  обстоятельств: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, запретов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность по поводу условий настоящего договора. Условия настоящего договора могут быть раскрыты по решению суда или иного компетентного государственного органа.

7.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по этому договору обязательно. Срок ответа на претензию установлен продолжительностью 7 дней.

7.6. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ.

7.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.9. Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Приложение:

- Техническое задание.

- ЛСР

- Письмо о согласовании привлечения субподрядчиков.

- Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора.

- АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ООО «Павловоэнерго» |
|  | 606100, Нижегородская обл. г. Павлово пер. Гаражный д. 1 ИНН: 5252021872 КПП: 525201001 р/с: 40702810842360106045 в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк России к/с: 30101810900000000603 ОГРН: 108525001053 |

Подрядчик: 						Заказчик:

____________________ / ___________			 _____________________ Ю.Н. Орлова

Приложение №1

к договору № 14-зк/25 от __________ 2025г.

Техническое задание.

- Наименование закупаемых товаров, работ (услуг)

Выполнение работ по замене вводов 6кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2 п/с «Новая»

- Требования к работам: Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией. Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;

- СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».

- СТО 34.01.23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

- «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;

- СО 153-34.20.501-2003 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

- Перечень и объем выполняемых работ:

- Ввода 6кВ: ВСТБ-10/1600-1 (тип вводов требуется уточнить при выводе оборудования в ремонт)

- Испытание вводов 6кВ (6шт)

- Слив трансформаторного масла Т-1, Т-2 (8тонн)

- Демонтаж вводов (6шт),

- Зачистка контактных соединений 20шт.

- Монтаж вводов (6шт),

- Прожатие резьбовых соединений (100шт)

- Заливка трансформаторного масла (8тонн)

  - Высоковольтные испытания силовых трансформаторов Т-1, Т-2.

- Испытание изоляции обмоток трансформатора;

- Сопротивление обмоток постоянному току;

- Испытание изоляции высоковольтных вводов.

- Требования к безопасности работ:

- Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме;

- До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.

Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.

- Требования к результату и качеству работ:

Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах. Результатом работ по настоящему Договору является техническая документация с протоколами испытания оборудования:

- Акт выполненных работ по замене вводов 6кВ Т-1, Т-2;

- Протоколы испытаний силовых трансформаторов Т-1 и Т-2;

- Протокол испытания Т/Т Т-1 и Т-2;

- Протокол испытания высоковольтных вводов Т-1 и Т-2;

- Протокол испытания вводов 6кВ Т-1, Т-2.

В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работы должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.

При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.

Гарантийный срок устанавливается в течении одного года со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.

В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика.

Предоставление эквивалентных работ не допускается.

Подрядчик: 						Заказчик:

____________________ / ___________			 _____________________ Ю.Н. Орлова

Приложение № 2

к договору № 14-зк/25 от __________ 2025г.

ЛСР № _____ от ________г.

Приложение № 3

к договору № 14-зк/25 от __________ 2025г.

На бланке организации

Форма

- ПИСЬМО

о согласовании привлечения субподрядчиков к исполнению договора к договору № 14-зк/25 от __________ 2025г. (далее – «Договор»)

__________________2025г.*

Во исполнение п.п. _______ Договора, прошу согласовать привлечение к исполнению Договора следующих субподрядчиков:

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Адрес (место нахождения) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| ОКОПФ, ОКПО |  |
| Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет) |  |
| Предмет договора (виды работ) |  |
| Планируемый срок договора |  |

2.

…n **

Приложение: проект договора, который планируется заключить с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком

** заполняется в отношении каждого субподрядчика

Подрядчик: 						Заказчик:

____________________ / ___________			 _____________________ Ю.Н. Орлова

Приложение № 4

к договору № 14-зк/25 от __________ 2025г.

На бланке организации

ФОРМА

Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора

№ _________________ от ________________ (далее – «Договор»)

«_____» _____________ 20___ г.*

Во исполнение п. 1.3. Договора, информирую о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков:

| Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Адрес (место нахождения) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| ОКОПФ, ОКПО |  |
| Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет) |  |
| Дата и номер договора с субподрядчиком |  |
| Предмет договора |  |
| Цена договора c учетом НДС, рублей |  |
| Цена договора без учета НДС, рублей |  |
| Срок исполнения договора |  |

2.

…n **

Приложение: заверенная копия договора, заключенного с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком

** заполняется в отношении каждого субподрядчика

Подрядчик: 						            Заказчик:

____________________ / ___________			 _____________________ Ю.Н. Орлова