## ССРСС
Приложение 3.1.
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »______________________20__ г.
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на выполнение работ по замене вводов 6кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2 п/с «Новая»
Составлен в текущем уровне цен по состоянию на 4 кв. 2024г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | ремонтных (ремонтно- строительных) | Эл.монтажные работы (З/пл с учетом НР и СП) | Эксплуатация машин | Материалы | Прочее | Итого | Непредвиденные расходы (3 %) Приказ от 04.08.2021г №421/пр | Зимнее удорожание (2,5%) | Всего затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Раздел 1: Ремонтные работы
1 | ВУЕР-2020 | Ремонтные работы |  | 131863 | 19166 | 219376 |  | 370405 |  |  | 370405
Раздел 2: Измерения и испытания
1 | ВУЕР-2020 | Пусконаладочные работы |  | 115007 |  |  |  | 115007 |  |  | 115007
|  | ИТОГО | [8 empty] | 485412
Налоги и обязательные платежи
| № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | [8 empty] | 97082.4
|  | ВСЕГО | [8 empty] | 582494.4
Исполнитель: |  |  |  | Павлова О.П.
Руководитель проектной организации
Главный инженер проекта
Начальник
Заказчик
Note on B22: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on C22: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on D3: Титул::<подпись 230 значение>
Note on D22: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D40: Хвост::<подпись 390 текст>
Note on D42: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 текст>
Note on E22: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on F22: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on G22: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on G36: Хвост::<подпись 350 значение>
Note on G38: Хвост::<подпись 360 значение>
Note on G40: Хвост::<подпись 390 значение>
Note on G42: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 значение>
Note on H22: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on J22: СводРасч::<Всего>

## ЛСР
АРОС-Лидер (версия 6.2.6) | [11 empty] | Форма № 4
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| «____»__________________20 г. | [5 empty] | «____»__________________20 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
«Работы по замене вводов 6кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2. »
| Основание: чертежи № |  | б/п
| Сметная стоимость работ: |  | 582494.4 |  | тыс. руб.
| ____строительных работ |  | 219376 |  | тыс. руб.
| ____монтажных работ |  | 0 |  | тыс. руб.
| ____оборудования |  | 0 |  | тыс. руб.
| ____прочих затрат |  | 363118.4 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда: |  | 59715 |  | тыс. руб.
| Трудоемкость работ: |  | 195.68 |  | чел.час.
Составлен(а) в текущем уровне цен на Сентябрь 2021г.
№ п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | ЗТ рабочих, чел.-ч.
|  |  |  | всего | эксплуатация машин | мате-риалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | мате-риалы | ЗТ машинистов, чел.-ч
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1: Ремонтные работы (Строительные работы)
1 | ТР4ЛЛ0Д10 | Слив масла силового трансформатора 110 кВ мощностью 16000 кВА (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 6 228 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 2 367 руб. | 2 | 1011.67 | 0 | 0 | 2023.34 | 2023.34 | 0 | 0 | 6.18 | 12.36
|  |  |  | 1011.67 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ТР0ОЗ1МОО | Заливка трансформаторного масла в бак (1 т) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 11 356 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 4 317 руб. | 8 | 74461.16 | 0 | 74000 | 595689.28 | 3689.28 | 0 | 592000 | 2.98 | 23.84
|  |  |  | 461.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ТР-018 | Масло трансформаторное (кг) | -8000 | 74 |  | 74 | -592000 |  |  | -592000
-947200
3 | ИОВД35ФР01ИНКР | Испытание вводов с фарфоровой изоляцией напряжением до 35 кВ включительно повышенным напряжением частоты 50 Гц при капитальном ремонте (1 ввод) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 6 424 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 1 957 руб. | 6 | 1004.86 | 702.96 | 0 | 6029.16 | 1811.4 | 4217.76 | 0 | 1.65 | 9.9
|  |  |  | 301.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ТР2ВР4С12 | Замена съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А (1 ввод) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 7 488 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 2 846 руб. | 6 | 405.45 | 0 | 0 | 2432.7 | 2432.7 | 0 | 0 | 2.62 | 15.72
|  |  |  | 405.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Ввод -6/1600А (шт) Формула расчета стоимости: Цб=27422/1,2 | 6 | 22851.67 |  | 22851.67 | 137110.02 |  |  | 137110.02
219376
6 | РЗ190129 | Прожатие резьбовых соединений (10 соединений) Формула расчета объема: V=100/10 НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 205% = 285 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 90 руб. | 10 | 7.7 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5
|  |  |  | 7.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ИООР10СШКСКБОО | Контроль болтовых контактных соединений шин 6-10 кВ (1 контактное соединение) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 4 828 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 1 471 руб. | 20 | 95.13 | 27.05 | 0 | 1902.6 | 1361.6 | 541 | 0 | 0.39 | 7.8
|  |  |  | 68.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ТР4ТШ1Т10 | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 16 734 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 6 361 руб. | 2 | 4642.42 | 1924.04 | 0 | 9284.84 | 5436.76 | 3848.08 | 0 | 16.48 | 32.96
|  |  |  | 2718.38 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ТР4ТШ2Д10 | Ошиновка масляного двухобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 14 663 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 5 574 руб. | 2 | 4067.75 | 1685.87 | 0 | 8135.5 | 4763.76 | 3371.74 | 0 | 14.44 | 28.88
|  |  |  | 2381.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ИТОГИ по Разделу 1: Ремонтные работы
Прямые затраты по разделу в базовых ценах | [6 empty] | 170685 | 21596 | 11979 | 137110 |  | 131.96
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Основные материалы | [6 empty] | -454890 |  |  | -454890
Прямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом построчных индексов: Индексы пересчета (Иот=1,8; Иэм=1,6; Иотм=1,8; Имат=1,6; Иом=1,6; Иоб=1,6; Ипроч.пз=1,6) | [6 empty] | 277416 | 38874 | 19166 | 219376 |  | 131.96
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Основные материалы | [6 empty] | -727824 |  |  | -727824
Итого накладных расходов | [6 empty] | 68006
Итого сметной прибыли | [6 empty] | 24983
Всего по разделу в текущих ценах с НР и СП | [6 empty] | 370405 |  |  |  |  | 131.96
0
Всего в текущих ценах по Разделу 1: Ремонтные работы | [6 empty] | 370405 |  |  |  |  | 131.96
0
Раздел 2: Измерения и испытания (Строительные работы)
10 | РЛ0ЭЭ2СОО | Измерение переходного сопротивления контактных соединений (1 измерение) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 182% = 2 506 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 826 руб. | 6 | 182.25 | 54.75 | 0 | 1093.5 | 765 | 328.5 | 0 | 0.77 | 4.62
|  |  |  | 127.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ИОСТ110302ИТМР | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 110 кВ межремонтное (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 6 034 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 1 838 руб. | 2 | 2831.86 | 1981.06 | 0 | 5663.72 | 1701.6 | 3962.12 | 0 | 4.65 | 9.3
|  |  |  | 850.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ИОСТ110302СПМР | Измерение сопротивления обмоток постоянному току силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 110 кВ межремонтное (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 26 861 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 8 181 руб. | 2 | 12606.3 | 8818.89 | 0 | 25212.6 | 7574.82 | 17637.78 | 0 | 20.7 | 41.4
|  |  |  | 3787.41 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ИОСТ110303КЗМР | Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора 110 кВ межремонтное (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 5 449 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 1 660 руб. | 2 | 2557.8 | 1789.34 | 0 | 5115.6 | 1536.92 | 3578.68 | 0 | 4.2 | 8.4
|  |  |  | 768.46 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ИТОГИ по Разделу 2: Измерения и испытания
Прямые затраты по разделу в базовых ценах | [6 empty] | 37087 | 11579 | 25508 | 0 |  | 63.72
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Прямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом построчных индексов: Индексы пересчета (Иот=1,8; Иэм=1,6; Иотм=1,8; Имат=1,6; Иом=1,6; Иоб=1,6; Ипроч.пз=1,6) | [6 empty] | 61652 | 20841 | 40811 | 0 |  | 63.72
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Итого накладных расходов | [6 empty] | 40850
Итого сметной прибыли | [6 empty] | 12505
Всего по разделу в текущих ценах с НР и СП | [6 empty] | 115007 |  |  |  |  | 63.72
0
Всего в текущих ценах по Разделу 2: Измерения и испытания | [6 empty] | 115007 |  |  |  |  | 63.72
0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.
Прямые затраты по смете в базовых ценах | [6 empty] | 207772 | 33175 | 37487 | 137110 |  | 195.68
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Основные материалы | [6 empty] | -454890 |  |  | -454890
Прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 339068 | 59715 | 59977 | 219376 |  | 195.68
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Основные материалы | [6 empty] | -727824 |  |  | -727824
Итого накладных расходов | [6 empty] | 108856
Итого сметной прибыли | [6 empty] | 37488
Всего по смете в текущих ценах с НР и СП | [6 empty] | 485412 |  |  |  |  | 195.68
0
Концовки в текущих ценах по смете
ИТОГО | [6 empty] | 485412
НДС (20%) | [6 empty] | 97082.4
Всего в текущих ценах по смете | [6 empty] | 582494.4 |  |  |  |  | 195.68
0
Составил
Проверил