## ССРСС
Приложение 3.1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »______________________20__ г.
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на выполнение работ по замене вводов 6кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2 п/с «Новая»
Составлен в текущем уровне цен по состоянию на 1 кв. 2025г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | ремонтных (ремонтно- строительных) | Эл.монтажные работы (З/пл с учетом НР и СП) | Эксплуатация машин | Материалы | Прочее | Итого | Непредвиденные расходы (3 %) Приказ от 04.08.2021г №421/пр | Зимнее удорожание (2,5%) | Всего затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1: Ремонтные работы
1 | ВУЕР-2020 | Ремонтные работы |  | 131863 | 19166 | 315600 |  | 466629 |  |  | 466629
Раздел 2: Измерения и испытания
2 | ВУЕР-2020 | Пусконаладочные работы |  | 115007 |  |  |  | 115007 |  |  | 115007
Раздел 3: Механизмы
2 | ФСБН-2022 изм.13 | Механизмы |  |  | 5644 |  |  | 5644 |  |  | 5644
|  | ИТОГО | [8 empty] | 587280
Налоги и обязательные платежи
| № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | [8 empty] | 117456
|  | ВСЕГО | [8 empty] | 704736
Исполнитель: |  |  |  | Павлова О.П.
Руководитель проектной организации
Главный инженер проекта
Начальник
Заказчик
Note on B22: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on C22: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on D3: Титул::<подпись 230 значение>
Note on D22: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D40: Хвост::<подпись 390 текст>
Note on D42: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 текст>
Note on E22: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on F22: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on G22: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on G36: Хвост::<подпись 350 значение>
Note on G38: Хвост::<подпись 360 значение>
Note on G40: Хвост::<подпись 390 значение>
Note on G42: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 значение>
Note on H22: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on J22: СводРасч::<Всего>

## ЛСР
АРОС-Лидер (версия 6.2.7) | [11 empty] | Форма № 4
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| «____»__________________20 г. | [5 empty] | «____»__________________20 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
выполнение работ по замене вводов 6кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2 п/с «Новая»
| Основание: чертежи № |  | б/п
| Сметная стоимость работ: |  | 704736 |  | тыс. руб.
| ____строительных работ |  | 321244 |  | тыс. руб.
| ____монтажных работ |  | 0 |  | тыс. руб.
| ____оборудования |  | 0 |  | тыс. руб.
| ____прочих затрат |  | 383492 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда: |  | 59715 |  | тыс. руб.
| Трудоемкость работ: |  | 195.68 |  | чел.час.
Составлен(а) в текущем уровне цен на Сентябрь 2021г.
№ п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | ЗТ рабочих, чел.-ч.
|  |  |  | всего | эксплуатация машин | мате-риалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | мате-риалы | ЗТ машинистов, чел.-ч
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1: Ремонтные работы (Строительные работы)
1 | ТР4ЛЛ0Д10 | Слив масла силового трансформатора 110 кВ мощностью 16000 кВА (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 6 228 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 2 367 руб. | 2 | 1011.67 | 0 | 0 | 2023.34 | 2023.34 | 0 | 0 | 6.18 | 12.36
|  |  |  | 1011.67 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ТР0ОЗ1МОО | Заливка трансформаторного масла в бак (1 т) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 11 356 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 4 317 руб. | 8 | 74461.16 | 0 | 74000 | 595689.28 | 3689.28 | 0 | 592000 | 2.98 | 23.84
|  |  |  | 461.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ТР-018 | Масло трансформаторное (кг) | -8000 | 74 |  | 74 | -592000 |  |  | -592000
-947200
3 | ИОВД35ФР01ИНКР | Испытание вводов с фарфоровой изоляцией напряжением до 35 кВ включительно повышенным напряжением частоты 50 Гц при капитальном ремонте (1 ввод) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 6 424 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 1 957 руб. | 6 | 1004.86 | 702.96 | 0 | 6029.16 | 1811.4 | 4217.76 | 0 | 1.65 | 9.9
|  |  |  | 301.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ТР2ВР4С12 | Замена съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А (1 ввод) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 7 488 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 2 846 руб. | 6 | 405.45 | 0 | 0 | 2432.7 | 2432.7 | 0 | 0 | 2.62 | 15.72
|  |  |  | 405.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Ввод ВСТБ-10/1600-1 УХЛ1 (шт) Формула расчета стоимости: Цб=39450/1,2 | 6 | 32875 |  | 32875 | 197250 |  |  | 197250
315600
6 | РЗ190129 | Прожатие резьбовых соединений (10 соединений) Формула расчета объема: V=100/10 НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 205% = 285 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 90 руб. | 10 | 7.7 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5
|  |  |  | 7.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ИООР10СШКСКБОО | Контроль болтовых контактных соединений шин 6-10 кВ (1 контактное соединение) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 4 828 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 1 471 руб. | 20 | 95.13 | 27.05 | 0 | 1902.6 | 1361.6 | 541 | 0 | 0.39 | 7.8
|  |  |  | 68.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ТР4ТШ1Т10 | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 16 734 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 6 361 руб. | 2 | 4642.42 | 1924.04 | 0 | 9284.84 | 5436.76 | 3848.08 | 0 | 16.48 | 32.96
|  |  |  | 2718.38 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ТР4ТШ2Д10 | Ошиновка масляного двухобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 14 663 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 5 574 руб. | 2 | 4067.75 | 1685.87 | 0 | 8135.5 | 4763.76 | 3371.74 | 0 | 14.44 | 28.88
|  |  |  | 2381.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ИТОГИ по Разделу 1: Ремонтные работы
Прямые затраты по разделу в базовых ценах | [6 empty] | 230825 | 21596 | 11979 | 197250 |  | 131.96
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Прямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом построчных индексов: Индексы пересчета (Иот=1,8; Иэм=1,6; Иотм=1,8; Имат=1,6; Иом=1,6; Иоб=1,6; Ипроч.пз=1,6) | [6 empty] | 373640 | 38874 | 19166 | 315600 |  | 131.96
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Итого накладных расходов | [6 empty] | 68006
Итого сметной прибыли | [6 empty] | 24983
Всего по разделу в текущих ценах с НР и СП | [6 empty] | 466629 |  |  |  |  | 131.96
0
Всего в текущих ценах по Разделу 1: Ремонтные работы | [6 empty] | 466629 |  |  |  |  | 131.96
0
Раздел 2: Измерения и испытания (Строительные работы)
10 | РЛ0ЭЭ2СОО | Измерение переходного сопротивления контактных соединений (1 измерение) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 182% = 2 506 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 826 руб. | 6 | 182.25 | 54.75 | 0 | 1093.5 | 765 | 328.5 | 0 | 0.77 | 4.62
|  |  |  | 127.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ИОСТ110302ИТМР | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 110 кВ межремонтное (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 6 034 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 1 838 руб. | 2 | 2831.86 | 1981.06 | 0 | 5663.72 | 1701.6 | 3962.12 | 0 | 4.65 | 9.3
|  |  |  | 850.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ИОСТ110302СПМР | Измерение сопротивления обмоток постоянному току силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 110 кВ межремонтное (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 26 861 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 8 181 руб. | 2 | 12606.3 | 8818.89 | 0 | 25212.6 | 7574.82 | 17637.78 | 0 | 20.7 | 41.4
|  |  |  | 3787.41 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ИОСТ110303КЗМР | Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора 110 кВ межремонтное (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 197% = 5 449 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 1 660 руб. | 2 | 2557.8 | 1789.34 | 0 | 5115.6 | 1536.92 | 3578.68 | 0 | 4.2 | 8.4
|  |  |  | 768.46 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ИТОГИ по Разделу 2: Измерения и испытания
Прямые затраты по разделу в базовых ценах | [6 empty] | 37087 | 11579 | 25508 | 0 |  | 63.72
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Прямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом построчных индексов: Индексы пересчета (Иот=1,8; Иэм=1,6; Иотм=1,8; Имат=1,6; Иом=1,6; Иоб=1,6; Ипроч.пз=1,6) | [6 empty] | 61652 | 20841 | 40811 | 0 |  | 63.72
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Итого накладных расходов | [6 empty] | 40850
Итого сметной прибыли | [6 empty] | 12505
Всего по разделу в текущих ценах с НР и СП | [6 empty] | 115007 |  |  |  |  | 63.72
0
Всего в текущих ценах по Разделу 2: Измерения и испытания | [6 empty] | 115007 |  |  |  |  | 63.72
0
Раздел 3: Механизмы (Строительные работы)
14 | (ФСЭМ-91.11.02-031) | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости (маш.-ч) | 4 | 1411.11 | 1411.11 |  | 5644.44 |  | 5644.44
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 4
ИТОГИ по Разделу 3: Механизмы
Прямые затраты по разделу, заданные в текущих ценах | [6 empty] | 5644 | 0 | 5644 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 4
В том числе
Основные механизмы | [6 empty] | 5644 |  | 5644
В том числе ЗП машинистов | [8 empty] | 0 |  |  | 4
Всего в текущих ценах по Разделу 3: Механизмы | [6 empty] | 5644 |  |  |  |  | 0
4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.
Прямые затраты по смете в базовых ценах | [6 empty] | 267912 | 33175 | 37487 | 197250 |  | 195.68
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Кроме того, в текущих ценах | [6 empty] | 5644 | 0 | 5644 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 4
Основные механизмы | [6 empty] | 5644 |  | 5644
В том числе ЗП машинистов | [8 empty] | 0 |  |  | 4
Прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 440936 | 59715 | 65621 | 315600 |  | 195.68
[9 empty] | 0 |  |  | 4
В том числе
Основные механизмы | [6 empty] | 5644 |  | 5644
В том числе ЗП машинистов | [8 empty] | 0 |  |  | 4
Итого накладных расходов | [6 empty] | 108856
Итого сметной прибыли | [6 empty] | 37488
Всего по смете в текущих ценах с НР и СП | [6 empty] | 587280 |  |  |  |  | 195.68
4
Концовки в текущих ценах по смете
ИТОГО | [6 empty] | 587280
НДС (20%) | [6 empty] | 117456
Всего в текущих ценах по смете | [6 empty] | 704736 |  |  |  |  | 195.68
4
Составил
Проверил