## РНМЦД
Приложение 3.1 к извещению
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »______________________20__ г.
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Выполнение работ по ремонту оборудования на ПС «Новая» 110/6кВ
Составлен в текущем уровне цен по состоянию на 1 кв. 2024г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | ремонтных (ремонтно- строительных) | Эл.монтажные работы (З/пл с учетом НР и СП) | Эксплуатация машин | Материалы | Прочее | Итого | Непредвиденные расходы (3 %) Приказ от 04.08.2021г №421/пр | Зимнее удорожание (2,5%) | Всего затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Раздел 1: Ремонт оборудования 110кВ
1 | ФСБН-2022 изм.9 | Ремонт оборудования пс Новая 110кВ |  | 1114913.08 | 61936.52 | 969921.75 |  | 2146771.35 |  |  | 2146771.35
|  | ИТОГО | [8 empty] | 2146771.35
Налоги и обязательные платежи
| № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | [8 empty] | 429354.27
|  | ВСЕГО | [8 empty] | 2576125.62
Исполнитель: |  |  |  | Павлова О.П.
Руководитель проектной организации
Главный инженер проекта
Начальник
Заказчик
Note on B22: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on C22: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on D3: Титул::<подпись 230 значение>
Note on D22: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D38: Хвост::<подпись 390 текст>
Note on D40: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 текст>
Note on E22: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on F22: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on G22: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on G34: Хвост::<подпись 350 значение>
Note on G36: Хвост::<подпись 360 значение>
Note on G38: Хвост::<подпись 390 значение>
Note on G40: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 значение>
Note on H22: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on J22: СводРасч::<Всего>

## ЛСР
АРОС-Лидер (версия 6.1.9) | [11 empty] | Приложение 3.1 к Извещению
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
/Генеральный директор ООО "Павловоэнерго" Орлова Ю. Н./
| «____»__________________20 г. | [5 empty] | «____»__________________20 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29/24
Выполнение работ по ремонту оборудования на ПС «Новая» 110/6кВ
| Основание: чертежи № |  | б/п
| Сметная стоимость работ: |  | 2576125.62 |  | тыс. руб.
| ____строительных работ |  | 946989.06 |  | тыс. руб.
| ____монтажных работ |  | 0 |  | тыс. руб.
| ____оборудования |  | 0 |  | тыс. руб.
| ____прочих затрат |  | 1629136.56 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда: |  | 306532.52 |  | тыс. руб.
| Трудоемкость работ: |  | 751.52 |  | чел.час.
Составлен(а) в текущем уровне цен на Сентябрь 2021г.
№ п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | ЗТ рабочих, чел.-ч.
|  |  |  | всего | эксплуатация машин | мате-риалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | мате-риалы | ЗТ машинистов, чел.-ч
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1: Ремонт оборудования 110кВ (Строительные работы)
1 | РЗ07170301 | прим. Замена. Новое включение (наладка) реле газового BF-80/Q (на Т-1) (1 обслуживание) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 205% = 6 589,68 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 2 089,41 руб. | 1 | 1785.82 | 0 | 0 | 1785.82 | 1785.82 | 0 | 0 | 11.54 | 11.54
|  |  |  | 1785.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Реле газовое РГТ-80-201 (взаимозаменяемый аналог BF-80/Q) Формула расчета стоимости: Цб=53700/1,2 | 1 | 44750 |  | 44750 | 44750 |  |  | 44750
71600
3 | ТП0ЗР4И0О | Замена изолятора опорного (шинного моста Т-1) (1 изолятор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 182% = 12 260,43 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 4 041,90 руб. | 25 | 282.62 | 113.15 | 19.77 | 7065.5 | 3742.5 | 2828.75 | 494.25 | 0.93 | 23.25
|  |  |  | 149.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| РС-121 | Изолятор опорный на ТП (шт.) | 25 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
4 |  | Изолятор ИОС-35-500-01 (шт) | 25 | 7944 |  | 7944 | 198600 |  |  | 198600
317760
5 | ТР0ЗД1РМУ | Демонтаж стрелочного маслоуказателя расширителя трансформатора (на Т-2) (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 705,51 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 268,18 руб. | 1 | 229.21 | 0 | 0 | 229.21 | 229.21 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24
|  |  |  | 229.21 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ТР0ЗУ2РМУ | Установка маслоуказателя трансформатора и проверка его работы (Т-2) (1 трансформатор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 560,69 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 213,13 руб. | 1 | 182.16 | 0 | 0 | 182.16 | 182.16 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04
|  |  |  | 182.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Маслоуказатель МС-2 Формула расчета стоимости: Цб=18986,20/1,2 | 1 | 15821.83 |  | 15821.83 | 15821.83 |  |  | 15821.83
25314.93
8 | ТП0ЗР4Ш14 | Замена сборной одинарной шины с сечением до 100 x 10 мм в ЗРУ, РП 10 кВ (3 шины до 10 м) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 182% = 4 511,82 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 1 487,41 руб. | 0.4 | 7745.24 | 2602.45 | 1699.71 | 3098.096 | 1377.232 | 1040.98 | 679.884 | 21.39 | 8.556
|  |  |  | 3443.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Шина ( материал заказчика) (м) | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
10 | ТП0ЗР4И0О | Замена изолятора опорного ( на КЗ-110кВ) (1 изолятор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 182% = 980,83 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 323,35 руб. | 2 | 282.62 | 113.15 | 19.77 | 565.24 | 299.4 | 226.3 | 39.54 | 0.93 | 1.86
|  |  |  | 149.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| РС-121 | Изолятор опорный на ТП (шт.) | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
11 |  | Изолятор ОСК-10-110-Д-4 УХЛ1 (шт) | 2 | 24620 |  | 24620 | 49240 |  |  | 49240
78784
12 | ПС4ДР9ВСО | прим. Типовой текущий ремонт разрядника РВС-110 (Замена регистроторов срабатывания на Т-1, Т-2)) (1 разрядник) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 19 776,83 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 7 517,51 руб. | 6 | 1879.94 | 0 | 809.07 | 11279.64 | 6425.22 | 0 | 4854.42 | 6.92 | 41.52
|  |  |  | 1070.87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ПС-049 | Эмали разные (ПФ-115, ХВ-124 и др.) (кг) | -9 | 185.6 |  | 185.6 | -1670.4 |  |  | -1670.4
-2672.64
13 | прайс | Регистратор срабатывания РР-2 У1 (шт) Формула расчета стоимости: Цб=7350/1,2 | 6 | 6125 |  | 6125 | 36750 |  |  | 36750
58800
14 | ТП0ЗР4И0О | Замена изолятора опорного ( на ЗОН-110кВ) (1 изолятор) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 182% = 490,42 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 161,68 руб. | 1 | 282.62 | 113.15 | 19.77 | 282.62 | 149.7 | 113.15 | 19.77 | 0.93 | 0.93
|  |  |  | 149.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| РС-121 | Изолятор опорный на ТП (шт.) | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
15 |  | Изолятор ИОС-10-2000-М (шт) Формула расчета стоимости: Цб=7900/1,2 | 1 | 6583.33 |  | 6583.33 | 6583.33 |  |  | 6583.33
10533.33
16 | ТСОР11КПВО | Осмотр контактных соединений проводов сборных и соединительных шин 110 кВ (1СШ 110кВ) (1 контактное соединение) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 755,80 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 265,19 руб. | 15 | 16.37 | 0 | 0 | 245.55 | 245.55 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5
|  |  |  | 16.37 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | ВЛ4ИР4ПЭО | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами на промежуточной опоре ВЛ110 кВ с опусканием гирлянды с проводом на землю с применением АГП (Замена гирлянды подвесных изоляторов порталов 1СШ 110кВ) (1 гирлянда) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 190% = 21 137,23 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 6 674,92 руб. | 12 | 1358.24 | 833.7 | 9.5 | 16298.88 | 6180.48 | 10004.4 | 114 | 3 | 36
|  |  |  | 515.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-094 | Гирлянда изоляторов поддерживающая ВЛ 110 кВ (шт.) | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
18 | прайс | Изолятор ПС-70Е (8шт в гирлянде) (шт) Формула расчета объема: V=12*8 Формула расчета стоимости: Цб=1500/1,2 | 96 | 1250 |  | 1250 | 120000 |  |  | 120000
192000
19 | ТСОР11КПВО | Осмотр контактных соединений проводов сборных и соединительных шин 110 кВ (2СШ 110кВ) (1 контактное соединение) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 171% = 755,80 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 265,19 руб. | 15 | 16.37 | 0 | 0 | 245.55 | 245.55 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5
|  |  |  | 16.37 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | ВЛ4ИР4ПЭО | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами на промежуточной опоре ВЛ110 кВ с опусканием гирлянды с проводом на землю с применением АГП (Замена гирлянды подвесных изоляторов порталов 2СШ 110кВ) (1 гирлянда) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 190% = 21 137,23 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 6 674,92 руб. | 12 | 1358.24 | 833.7 | 9.5 | 16298.88 | 6180.48 | 10004.4 | 114 | 3 | 36
|  |  |  | 515.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-094 | Гирлянда изоляторов поддерживающая ВЛ 110 кВ (шт.) | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
21 | прайс | Изолятор ПС-70Е (8шт в гирлянде) (шт) Формула расчета объема: V=12*8 Формула расчета стоимости: Цб=1500/1,2 | 96 | 1250 |  | 1250 | 120000 |  |  | 120000
192000
22 | СС09ОССЗ | Устройства охранного освещения (прожектор, светильник). Ремонт (замена) (1 светильник) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 195% = 4 166,72 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 1 388,91 руб. | 2 | 1275.9 | 558.35 | 124 | 2551.8 | 1187.1 | 1116.7 | 248 | 3.75 | 7.5
|  |  |  | 593.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| СДТУ-094 | Светильник охранного освещения (1 светильник) | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
23 | РН070702 | прим. Монтаж и подключение светильника уличного освещения к ВЛИ 0,4 кВ с применением АГП (монтаж прожекторов на ОРУ 110кВ) (1 светильник) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 190% = 10 329,77 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 3 262,03 руб. | 4 | 3249.44 | 931.84 | 1562.5 | 12997.76 | 3020.4 | 3727.36 | 6250 | 4.48 | 17.92
|  |  |  | 755.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| РН-096 | Светильник уличного освещения ДКУ-100вт 5000К Ш IP65 (шт.) | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
24 | СС06КСЗП1 | Замена проложенного по стенам и конструкциям дефектного участка кабеля связи, первые 10 м массой 1 м до 3 кг (10 м) Формула расчета объема: V=1/10 НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 195% = 298,94 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 99,65 руб. | 0.1 | 1166.52 | 305.34 | 9.5 | 116.652 | 85.168 | 30.534 | 0.95 | 5.04 | 0.504
|  |  |  | 851.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| СДТУ-075 | Кабель силовой массой 1 м до 3 кг (10 м) | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
25 | 21.1.04.09-0100 | Кабель однопарный (КВнг 2,5х5) (м) | 1 | 123 |  | 123 | 123 |  |  | 123
196.8
26 | ТП0ЗР4УЗ0 | Замена панели контроля и учета в ЗТП (Замена микропроцессорных устройств) (1 панель) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 182% = 40 010,81 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60% = 13 190,38 руб. | 17 | 1392.56 | 565.75 | 108.38 | 23673.52 | 12213.31 | 9617.75 | 1842.46 | 4.65 | 79.05
|  |  |  | 718.43 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| РС-140 | Панель контроля и учета в ЗТП (шт.) | 17 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
27 | РЗ222101 | Защита и автоматика ячейки трансформатора напряжения с терминалом СИРИУС-ТН, Новое включение (наладка) (1 ячейка) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 205% = 449 823,03 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 142 626,82 руб. | 17 | 7249.96 | 0 | 79.18 | 123249.32 | 121903.26 | 0 | 1346.06 | 26.48 | 450.16
|  |  |  | 7170.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | РЗ190131 | Корректировка исполнительных схем и чертежей ( до 10 %) (Схема (чертеж)) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 205% = 17 871,78 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65% = 5 666,66 руб. | 17 | 284.9 | 0 | 0 | 4843.3 | 4843.3 | 0 | 0 | 1.85 | 31.45
|  |  |  | 284.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ИТОГИ по Разделу 1: Ремонт оборудования 110кВ
Прямые затраты по разделу в базовых ценах | [6 empty] | 815207.25 | 170295.84 | 38710.32 | 606201.09 |  | 751.52
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Основные материалы | [6 empty] | 590197.76 |  |  | 590197.76
Прямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом построчных индексов: Индексы пересчета (Иот=1,8; Иэм=1,6; Иотм=1,8; Имат=1,6; Иом=1,6; Иоб=1,6; Ипроч.пз=1,6) | [6 empty] | 1338390.79 | 306532.52 | 61936.52 | 969921.75 |  | 751.52
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Основные материалы | [6 empty] | 944316.42 |  |  | 944316.42
Итого накладных расходов | [6 empty] | 612163.32
Итого сметной прибыли | [6 empty] | 196217.24
Всего по разделу в текущих ценах с НР и СП | [6 empty] | 2146771.35 |  |  |  |  | 751.52
0
Концовки в текущих ценах по Разделу 1: Ремонт оборудования 110кВ
ИТОГО | [6 empty] | 2146771.35
Всего в текущих ценах по Разделу 1: Ремонт оборудования 110кВ | [6 empty] | 2146771.35 |  |  |  |  | 751.52
0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.
Прямые затраты по смете в базовых ценах | [6 empty] | 815207.25 | 170295.84 | 38710.32 | 606201.09 |  | 751.52
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Основные материалы | [6 empty] | 590197.76 |  |  | 590197.76
Прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1338390.79 | 306532.52 | 61936.52 | 969921.75 |  | 751.52
[9 empty] | 0 |  |  | 0
В том числе
Основные материалы | [6 empty] | 944316.42 |  |  | 944316.42
Итого накладных расходов | [6 empty] | 612163.32
Итого сметной прибыли | [6 empty] | 196217.24
Всего по смете в текущих ценах с НР и СП | [6 empty] | 2146771.35 |  |  |  |  | 751.52
0
Концовки в текущих ценах по смете
ИТОГО | [6 empty] | 2146771.35
НДС (20%) | [6 empty] | 429354.27
Всего в текущих ценах по смете | [6 empty] | 2576125.62 |  |  |  |  | 751.52
0